Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Энерго Пром Сети»

___________О.А.Крючкова

«___» ____________2014г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## программы энергосбережения и повышения энергетической

## эффективности ООО «Энерго Пром Сети»

## на период с 2015 по 2019 год

Содержание

№ стр.

1.  Сведения об организации								3

2.  Текущее состояние в области энергосбережения				4

3 .

Паспорт программы. Основные понятия и определения			4

4.  Цель Программы	                                                                       		5

5.  Задачи Программа	                                   					6

6.  Экономические показатели программы						6

7.  Мероприятия Программы

8

7.1.  Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению             8

энергетической эффективности

7.2.  Дополнительные мероприятия по энергосбережению и	                      10

повышению энергетической эффективности

8.  Мониторинг исполнения программы и мотивация персонала			10

1. Информация об организации.

Основным видом деятельности ООО «Энерго Пром Сети» является передача электрической энергии по своим сетям и оборудованию.

Количество точек приема в электросеть – 6

Количество точек поставки из электросети – 182

Учет электроэнергии ведется на основании данных АИИС КУЭ ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».

Показатели баланса электрической энергии ООО «Энерго Пром Сети»:

| Показатели | факт 2013 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 352,4469 | 352,4469 | 0,0000 | 3,2666 | 0,0000 |
| из смежной сети, всего | х | х | 0,0000 | 3,2666 | 0,0000 |
| в том числе из сети | х | х | х | х | х |
| ВН | х | х |  | 3,2666 |  |
| СН1 | х | х | х | 0,0000 |  |
| СН2 | х | х | х | х | 0,0000 |
| от электростанций | 0,0000 |  |  |  |  |
| от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0,0000 |  |  |  |  |
| от ОАО "МОЭсК" | 352,4469 | 352,4469 |  |  |  |
| от других сетевых организаций | 0,0000 |  |  |  |  |
| Потери электроэнергии в сети | 3,7847 | 3,7521 | 0,0000 | 0,0327 | 0,0000 |
| то же в % (п.2./п.1.) | 1,0738 | 1,0646 |  | 1,0000 |  |
| Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0,0000 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск из сети | 348,6621 | 345,4282 | 0,0000 | 3,2340 | 0,0000 |
| потребителям, присоединенным к сети | 275,0746 | 271,8407 |  | 3,2340 |  |
| переток в ОАО "МОЭсК" | 0,0000 |  |  |  |  |
| переток в другие сетевые организации | 73,5875 | 73,5875 |  |  |  |

- Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.

В настоящий момент утверждена и выполняется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Энерго Пром Сети» на 2012-2014г.

В результате исполнения программы удалось добиться снижения потерь в 1528,10 тыс.кВт.ч.

- Паспорт Программы. Основные понятия и определения.

Основные понятия и определения

| Наименование программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Энерго Пром Сети» |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2015-2019 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 №261- ФЗ. Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30.06.2014г. «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
| Разработчик программы | ООО «Энерго Пром Сети» |
| Цель Программы | Целью Программы является снижение потерь электроэнергии при передаче электрической энергии в границах собственных электрических сетей, соблюдение энергоэкономичных технологических режимов работы, повышение эффективности учета электрической энергии. |
| Объем и источники финансирования Программы | Источниками финансирования мероприятий программы являются собственные средства. |
| Энергосбережение | - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. |
| Энергоаудит | - это энергетическое обследование объектов для определения эффективного использования энергоресурсов для предприятия, технологического процесса или оборудования и оценки сбережения энергоресурсов и финансовых затрат |

Энергетическая эффективность определяется основным видом деятельности ООО «Энерго Пром Сети» - процессом передачи электрической энергии и характеризуется процентом потерь при ее передаче, что определено ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 29.12.1999 № 882-ст).

4. Цель Программы.

Основной целью разработки и реализации Программы является повышение эффективности использования электрической энергии.

В Программу включаются мероприятия по разработке или корректировке нормативно-правовой базы энергосбережения на предприятии, формированию экономических и финансовых механизмов энергосбережения, созданию системы управления разработкой и реализацией Программы, разработке или адаптации существующих систем стандартизации и сертификации энергосбережения на уровне предприятия, разработке типовых энергосберегающих мероприятий, реорганизации научно-технической и производственной базы предприятия для применения энергосберегающих технологий и оборудования.

5. Задачи Программы.

Для достижения поставленных целей в Программе предусматривается решение следующих задач:

- проведение энергоаудита и обследования сетей;

- ежемесячное снятие показаний приборов учета электрической энергии;

- формирование и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям, участкам сети;

- выявление безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии;

- проведение инструментальных проверок измерительных комплексов;

- мотивация персонала, направленная на сокращение потерь электроэнергии;

- установка приборов учета с более высоким классом точности на границе балансовой принадлежности;

Также, в целях повышения энергетической эффективности ООО «Энерго Пром Сети» заключило договоры по выявлению неучтенного потребления электроэнергии с гарантирующим поставщиком и компаниями, эксплуатирующими электрические сети ООО «Энерго Пром Сети».

6. Экономические показатели программы организации.

Всего на реализацию программы ООО «Энерго Пром Сети» планирует затратить 820 тыс.рублей, в том числе:

2015г. – 660 тыс.рублей;

2016 - 2019гг. – по 40 тыс.рублей ежегодно.

Источник финансирования программы – собственные средства ООО «Энерго Пром Сети».

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях - основной путь повышения энергетической эффективности ООО «Энерго Пром Сети».

Разность между количеством электроэнергии, поступившей в сеть от производителей электроэнергии, смежных сетевых компаний и полученной потребителями (полезный отпуск), называют потерями электроэнергии.

Потери подразделяются на технологические и коммерческие.

Коммерческие потери обусловлены безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии, а также применением потребителями приборов, которые допускают высокую погрешность учета электроэнергии.

Основной задачей ООО «Энерго Пром Сети» для повышения экономической эффективности является снижение коммерческих потерь и повышение достоверности данных по передаче электроэнергии потребителям. Для повышения достоверности учета электроэнергии необходимо своевременно проводить поверку расчетных средств учета (приборов учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения), установленных в точках приема электроэнергии от генерирующих компаний, смежных сетевых организаций и расчетных средств учета, установленных в точках поставки электроэнергии потребителям.

Важным фактором, влияющим на достоверность учета электроэнергии является тип расчетных приборов учета и их класс точности.

Снижение коммерческих потерь, одна из важнейших задач, которая будет поставлена экспертной организации при проведении энергоаудита в 2015 году.

Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям включают в себя:

- потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования и состоят из потерь, не зависящих от величины передаваемой мощности (нагрузки) - условно - постоянных потерь, и потерь, объем которых зависит от величины передаваемой мощности (нагрузки) - нагрузочных (переменных) потерь.

В результате выполнения программы энергосбережения прогнозируется снижение величины фактических потерь электроэнергии в сетях ООО «Энерго Пром Сети» на 532,51 тыс.кВт.ч., в том числе:

2015г. – 430,45 тыс.кВт.ч.

2016г. – 26,6 тыс. кВт.ч.

2017г. – 22,31 тыс.кВт.ч.

2018г. – 26,7 тыс.кВт.ч.

2019г. – 26,45 тыс.кВт.ч.

Данное снижение потерь электроэнергии позволит сэкономить ООО «Энерго Пром Сети» в 2015-2019г.  – 905,678 тыс.рублей .

Снижение потерь за период 2015-2019г. обусловлено проводимой персоналом ООО «Энерго Пром Сети» работой:

  - По контролю за эксплуатационным и техническим состоянием приборов учета, установка более совершенных средств измерений.

  - Обеспечение снятия показаний.

  - Организация работы по составлению локальных балансов, выявление очагов потерь и рейдов по выявлению неучтенного электропотребления.

  - Замена и модернизация приборов учета и трансформаторов тока.

  - Оптимизация режимов работы электрических сетей.

Для сохранения динамики снижения значения потерь электроэнергии в электрических сетях, ООО «Энерго Пром Сети» планирует в 2015 на основании проведенного энергоаудита скорректировать ранее намеченные мероприятия.

Фактические значения целевых показателей программы приведены в приложении №2.

7. Мероприятия Программы.

Программа состоит из мероприятий, которые в свою очередь подразделяются на:

- обязательные мероприятия;

- дополнительные мероприятия по оптимизации режимов работы электрических сетей и выявлению неучтенного потребления электроэнергии.

7.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- проведение энерготехнологических обследований и энергетическая паспортизация объектов организаций.

- реконструкция и модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе замена на оборудование с более высокой пропускной способностью, внедрение инновационных решений и технологий;

- внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем учета энергоресурсов;

- оптимизация схемных режимов;

- оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной и реактивной мощности;

- установка оборудования для компенсации реактивной мощности;

- регулирование напряжения в линиях электрической сети;

- организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета электрической энергии у потребителей, проверка их технического состояния;

9)установка и замена приборов учета электроэнергии.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ ООО «Энерго Пром Сети» как организация, осуществляющая регулируемый вид деятельности, обязана организовать и провести очередное энергетическое обследование (энергоаудит) не реже одного раза в 5 лет. Цели энергоаудита:

- выявить источники нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии;

-   разработать на основе технико-экономического анализа рекомендации по их ликвидации, предложить программу по экономии энергоресурсов и рациональному энергопользованию, предложить очередность реализации предлагаемых мероприятий с учетом объемов затрат и сроков окупаемости.

Принципы проведения энергетического анализа:

- Конкретность. Анализ основывается на реальных данных, его результаты получают конкретное количественное выражение.

- Комплексность. Всестороннее изучение технологических процессов с целью объективной их оценки.

- Системность. Изучение физических явлений во взаимосвязи друг с другом, а не изолированно.

- Регулярность. Анализ следует проводить постоянно, через заранее определенные промежутки времени.

- Объектность. Изучение явлений и процессов, выработка обоснованных выводов.

- Действенность. Пригодность результатов анализа для использования в практических целях, для повышения результативности производственной деятельности.

- Экономичность. Затраты, связанные с проведением анализа, должны быть существенно меньше того экономического эффекта, который будет получен в результате его проведения.

- Сопоставимость. Данные и результаты анализа должны быть легкосопоставимы друг с другом, а при регулярном проведении аналитических процедур должна соблюдаться преемственность результатов.

Этапы проведения энергоаудита:

- Сбор данных. Оценивается, где и как на предприятии, в технологическом процессе или на оборудовании используется энергия, что влияет на потребление энергоресурсов.

- Анализ данных. Выполняется анализ для оценки энергосберегающих мероприятий, которые делают энергопотребление более эффективным.

- Рекомендации. Представляется полный отчет, описывающий энергосберегающие мероприятия и рекомендующий действия на основе финансового анализа.

В результате обследований заказчик формируется информация, на базе которой можно оценить реальное состояние энергохозяйства объекта и определить наиболее перспективные направления снижения энергетических затрат, а именно:

- Энергетический паспорт предприятия (ГОСТ Р51379-99), согласованный с руководством предприятия и утвержденный в энергонадзоре.

- Оценку текущего энергопотребления с достоверными данными по объемам потребления.

- Энергетические балансы.

- Оценку источников потерь энергии.

- Рекомендации по оптимизации работы энергооборудования.

- Малозатратные и организационные мероприятия с расчетом их эффективности.

- Крупнозатратные (срок окупаемости более 5 лет) мероприятия с внедрением новых энергосберегающих технологий.

- Информацию по ведению учета потребления энергоресурсов.

На базе проведенного энергоаудита производится расчет потерь электроэнергии в электрических сетях ООО «Энерго Пром Сети».

Энергоаудиторы сравнивают полученные значения с некими экономически допустимыми пределами, и в дальнейшем, либо разрабатывают мероприятия по снижению потерь, либо констатируют низкую эффективность вложения средств в подобные мероприятия.

Проведение на предприятии энергоаудита - это не только законодательно установленная норма, но и реальный путь экономии энергоресурсов и определение наиболее окупаемых капиталовложений.

7.2. Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень дополнительных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

  - отключение незагруженных силовых трансформаторов;

  - равномерное распределение загрузки фаз силовых трансформаторов;

  - выявление неучтенного потребления электроэнергии;

  - работа с потребителями по выявлению и сокращению потерь электроэнергии

Ожидаемый экономический эффект рассчитан из учета средневзвешенной  стоимости 1 кВтч в 1,7 рубля.

8. Мониторинг исполнения программы и мотивация персонала.

В течение всего срока выполнения программы энергосбережения ООО «Энерго Пром Сети» ежемесячно составляет баланс потребленной и отпущенной электрической энергии с анализом зависимости фактических потерь от проведенных мероприятий и корректировкой (дополнением необходимых мероприятий) для выполнения плановых показателей.

Мотивация персонала обусловлена зависимостью ключевых показателей эффективности работников от выполнения целевых показателей программы.