## Баланс энергии
Приложение 2
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ООО "Энерго Пром Сети"
млн. кВт.ч.
№ п.п. | Показатели | факт 2014 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 1 полугодие 2015 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2 полугодие 2015 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2015 год |  |  |  |  | ожидаемый 2015 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 218.7591 | 218.7591 | 0 | 3.2744 | 4.4635e-05 | 150.683 | 150.683 | 0 | 1.5373 | -4.0013e-05 | 142.902 | 142.902 | 0 | 1.7843 | 1.3671e-05 | 293.585 | 293.585 | 0 | 3.3215 | -4.9644e-05 | 213.4625 | 213.4625 | 0 | 3.2737 | 2.6354e-05
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 3.2744 | 4.4635e-05 | х | х | 0 | 1.5373 | -4.0013e-05 | х | х | 0 | 1.7843 | 1.3671e-05 | х | х | 0 | 3.3215 | -4.9644e-05 | х | х | 0 | 3.2737 | 2.6354e-05
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 3.2744 |  | х | х |  | 1.5373 |  | х | х |  | 1.7843 |  | х | х |  | 3.3215 |  | х | х |  | 3.2737
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 4.4635e-05 | х | х | х | х | -4.0013e-05 | х | х | х | х | 1.3671e-05 | х | х | х | х | -4.9644e-05 | х | х | х | х | 2.6354e-05
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 218.7591 | 218.7591 |  |  |  | 150.683 | 150.683 |  |  |  | 142.902 | 142.902 |  |  |  | 293.585 | 293.585 |  |  |  | 213.4625 | 213.4625
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 2.855 | 2.785 | 0 | 0.069975 | 0 | 1.3165 | 1.2782 | 0 | 0.038296 | 0 | 1.2485 | 1.2122 | 0 | 0.03632 | 0 | 2.565 | 2.4905 | 0 | 0.074568 | 0 | 1.8625 | 1.7888 | 0 | 0.073658 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 1.3051 | 1.2731 |  | 2.137 |  | 0.87372 | 0.8483 |  | 2.4912 |  | 0.87367 | 0.84825 |  | 2.0355 |  | 0.8737 | 0.8483 |  | 2.245 |  | 0.87251 | 0.838 |  | 2.25
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 215.9041 | 212.6996 | 0 | 3.2044 | 4.4635e-05 | 149.3665 | 147.8675 | 0 | 1.499 | -4.0013e-05 | 141.6535 | 139.9055 | 0 | 1.748 | 1.3671e-05 | 291.02 | 287.773 | 0 | 3.247 | -4.9644e-05 | 211.6 | 208.4 | 0 | 3.2 | 2.6354e-05
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 141.7476 | 138.5431 |  | 3.2044 |  | 112.0505 | 110.5515 |  | 1.499 |  | 105.3195 | 103.5715 |  | 1.748 |  | 217.37 | 214.123 |  | 3.247 |  | 137.5 | 134.3 |  | 3.2
4.2. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 74.1565 | 74.1565 |  |  |  | 37.316 | 37.316 |  |  |  | 36.334 | 36.334 |  |  |  | 73.65 | 73.65 |  |  |  | 74.1 | 74.1
| Проверка |  | -1.4211e-14 | 0 | 0 | 4.4635e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -4.0013e-05 |  | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 1.3671e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -4.9644e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6354e-05
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| ОАО "Мособлэнерго" ВЭС | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| АО "Мособлэнерго" | 74.1565 | 74.1565 |  |  |  | 37.316 | 37.316 |  |  |  | 36.334 | 36.334 |  |  |  | 73.65 | 73.65 |  |  |  | 74.1 | 74.1
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 74.1565 | 74.1565 | 0 | 0 | 0 | 37.316 | 37.316 | 0 | 0 | 0 | 36.334 | 36.334 | 0 | 0 | 0 | 73.65 | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| ОАО "Мосэнергосбыт" | 31.2089 | 28.0044 |  | 3.2044 |  | 18.433 | 16.934 |  | 1.499 |  | 21.2414 | 19.4934 |  | 1.748 |  | 39.6744 | 36.4274 |  | 3.247 |  | 31.2 | 28 |  | 3.2
| ОАО "Минудобрения" | 75.6041 | 75.6041 |  |  |  | 73.7925 | 73.7925 |  |  |  | 64.2531 | 64.2531 |  |  |  | 138.0456 | 138.0456 |  |  |  | 71.1 | 71.1
| ОАО "Гарант-Энерго" | 34.9346 | 34.9346 |  |  |  | 19.825 | 19.825 |  |  |  | 19.825 | 19.825 |  |  |  | 39.65 | 39.65 |  |  |  | 35.2 | 35.2
Добавить
| Итого | 141.7476 | 138.5431 | 0 | 3.2044 | 0 | 112.0505 | 110.5515 | 0 | 1.499 | 0 | 105.3195 | 103.5715 | 0 | 1.748 | 0 | 217.37 | 214.123 | 0 | 3.247 | 0 | 137.5 | 134.3 | 0 | 3.2 | 0
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2016год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2016 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2016 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2017год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2017 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2017 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 104.479 | 104.479 | 0 | 1.606 | -2.58e-05 | 109.26 | 109.26 | 0 | 1.6976 | 2.2007e-05 | 213.739 | 213.739 | 0 | 3.3036 | -3.7055e-05 | 104.479 | 104.479 | 0 | 1.606 | -2.58e-05 | 109.26 | 109.26 | 0 | 1.6976 | 2.2007e-05 | 213.739 | 213.739 | 0 | 3.3036 | -3.7055e-05
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 1.606 | -2.58e-05 | х | х | 0 | 1.6976 | 2.2007e-05 | х | х | 0 | 3.3036 | -3.7055e-05 | х | х | 0 | 1.606 | -2.58e-05 | х | х | 0 | 1.6976 | 2.2007e-05 | х | х | 0 | 3.3036 | -3.7055e-05
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 1.606 |  | х | х |  | 1.6976 |  | х | х |  | 3.3036 |  | х | х |  | 1.606 |  | х | х |  | 1.6976 |  | х | х |  | 3.3036
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | -2.58e-05 | х | х | х | х | 2.2007e-05 | х | х | х | х | -3.7055e-05 | х | х | х | х | -2.58e-05 | х | х | х | х | 2.2007e-05 | х | х | х | х | -3.7055e-05
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 104.479 | 104.479 |  |  |  | 109.26 | 109.26 |  |  |  | 213.739 | 213.739 |  |  |  | 104.479 | 104.479 |  |  |  | 109.26 | 109.26 |  |  |  | 213.739 | 213.739
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0.91283 | 0.87282 | 0 | 0.040008 | 0 | 0.95458 | 0.92002 | 0 | 0.034554 | 0 | 1.8674 | 1.7928 | 0 | 0.074594 | 0 | 0.91283 | 0.87282 | 0 | 0.040008 | 0 | 0.95458 | 0.92002 | 0 | 0.034554 | 0 | 1.8674 | 1.7928 | 0 | 0.074594 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 0.87369 | 0.8354 |  | 2.4912 |  | 0.87368 | 0.84205 |  | 2.0355 |  | 0.8737 | 0.8388 |  | 2.258 |  | 0.87369 | 0.8354 |  | 2.4912 |  | 0.87368 | 0.84205 |  | 2.0355 |  | 0.8737 | 0.8388 |  | 2.258
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 103.5662 | 102.0002 | 0 | 1.566 | -2.58e-05 | 108.3054 | 106.6424 | 0 | 1.663 | 2.2007e-05 | 211.8716 | 208.6426 | 0 | 3.229 | -3.7055e-05 | 103.5662 | 102.0002 | 0 | 1.566 | -2.58e-05 | 108.3054 | 106.6424 | 0 | 1.663 | 2.2007e-05 | 211.8716 | 208.6426 | 0 | 3.229 | -3.7055e-05
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 66.9302 | 65.3642 |  | 1.566 |  | 70.7414 | 69.0784 |  | 1.663 |  | 137.6716 | 134.4426 |  | 3.229 |  | 66.9302 | 65.3642 |  | 1.566 |  | 70.7414 | 69.0784 |  | 1.663 |  | 137.6716 | 134.4426 |  | 3.229
4.2. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 36.636 | 36.636 |  |  |  | 37.564 | 37.564 |  |  |  | 74.2 | 74.2 |  |  |  | 36.636 | 36.636 |  |  |  | 37.564 | 37.564 |  |  |  | 74.2 | 74.2
| Проверка |  | 7.1054e-15 | 0 | 0 | -2.58e-05 |  | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 2.2007e-05 |  | 1.4211e-14 | 0 | 0 | -3.7055e-05 |  | 7.1054e-15 | 0 | 0 | -2.58e-05 |  | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 2.2007e-05 |  | 1.4211e-14 | 0 | 0 | -3.7055e-05
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| АО "Мособлэнерго" | 36.636 | 36.636 |  |  |  | 37.564 | 37.564 |  |  |  | 74.2 | 74.2 |  |  |  | 36.636 | 36.636 |  |  |  | 37.564 | 37.564 |  |  |  | 74.2 | 74.2
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 36.636 | 36.636 | 0 | 0 | 0 | 37.564 | 37.564 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 36.636 | 36.636 | 0 | 0 | 0 | 37.564 | 37.564 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 74.2 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| ОАО "Мосэнергосбыт" | 15.485 | 13.919 |  | 1.566 |  | 15.774 | 14.111 |  | 1.663 |  | 31.259 | 28.03 |  | 3.229 |  | 15.485 | 13.919 |  | 1.566 |  | 15.774 | 14.111 |  | 1.663 |  | 31.259 | 28.03 |  | 3.229
| ОАО "Минудобрения" | 34.6232 | 34.6232 |  |  |  | 36.5094 | 36.5094 |  |  |  | 71.1326 | 71.1326 |  |  |  | 34.6232 | 34.6232 |  |  |  | 36.5094 | 36.5094 |  |  |  | 71.1326 | 71.1326
| ОАО "Гарант-Энерго" | 16.822 | 16.822 |  |  |  | 18.458 | 18.458 |  |  |  | 35.28 | 35.28 |  |  |  | 16.822 | 16.822 |  |  |  | 18.458 | 18.458 |  |  |  | 35.28 | 35.28
Добавить
| Итого | 66.9302 | 65.3642 | 0 | 1.566 | 0 | 70.7414 | 69.0784 | 0 | 1.663 | 0 | 137.6716 | 134.4426 | 0 | 3.229 | 0 | 66.9302 | 65.3642 | 0 | 1.566 | 0 | 70.7414 | 69.0784 | 0 | 1.663 | 0 | 137.6716 | 134.4426 | 0 | 3.229 | 0
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2018год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2018 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2018 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2019год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2019 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2019 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 104.479 | 104.479 | 0 | 1.606 | -2.58e-05 | 109.26 | 109.26 | 0 | 1.6976 | 2.2007e-05 | 213.739 | 213.739 | 0 | 3.3036 | -3.7055e-05 | 104.479 | 104.479 | 0 | 1.606 | -2.58e-05 | 109.26 | 109.26 | 0 | 1.6976 | 2.2007e-05 | 213.739 | 213.739 | 0 | 3.3036 | -3.7055e-05
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 1.606 | -2.58e-05 | х | х | 0 | 1.6976 | 2.2007e-05 | х | х | 0 | 3.3036 | -3.7055e-05 | х | х | 0 | 1.606 | -2.58e-05 | х | х | 0 | 1.6976 | 2.2007e-05 | х | х | 0 | 3.3036 | -3.7055e-05
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 1.606 |  | х | х |  | 1.6976 |  | х | х |  | 3.3036 |  | х | х |  | 1.606 |  | х | х |  | 1.6976 |  | х | х |  | 3.3036
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | -2.58e-05 | х | х | х | х | 2.2007e-05 | х | х | х | х | -3.7055e-05 | х | х | х | х | -2.58e-05 | х | х | х | х | 2.2007e-05 | х | х | х | х | -3.7055e-05
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 104.479 | 104.479 |  |  |  | 109.26 | 109.26 |  |  |  | 213.739 | 213.739 |  |  |  | 104.479 | 104.479 |  |  |  | 109.26 | 109.26 |  |  |  | 213.739 | 213.739
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0.91283 | 0.87282 | 0 | 0.040008 | 0 | 0.95458 | 0.92002 | 0 | 0.034554 | 0 | 1.8674 | 1.7928 | 0 | 0.074594 | 0 | 0.91283 | 0.87282 | 0 | 0.040008 | 0 | 0.95458 | 0.92002 | 0 | 0.034554 | 0 | 1.8674 | 1.7928 | 0 | 0.074594 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 0.87369 | 0.8354 |  | 2.4912 |  | 0.87368 | 0.84205 |  | 2.0355 |  | 0.8737 | 0.8388 |  | 2.258 |  | 0.87369 | 0.8354 |  | 2.4912 |  | 0.87368 | 0.84205 |  | 2.0355 |  | 0.8737 | 0.8388 |  | 2.258
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 103.5662 | 102.0002 | 0 | 1.566 | -2.58e-05 | 108.3054 | 106.6424 | 0 | 1.663 | 2.2007e-05 | 211.8716 | 208.6426 | 0 | 3.229 | -3.7055e-05 | 103.5662 | 102.0002 | 0 | 1.566 | -2.58e-05 | 108.3054 | 106.6424 | 0 | 1.663 | 2.2007e-05 | 211.8716 | 208.6426 | 0 | 3.229 | -3.7055e-05
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 66.9302 | 65.3642 |  | 1.566 |  | 70.7414 | 69.0784 |  | 1.663 |  | 137.6716 | 134.4426 |  | 3.229 |  | 66.9302 | 65.3642 |  | 1.566 |  | 70.7414 | 69.0784 |  | 1.663 |  | 137.6716 | 134.4426 |  | 3.229
4.2. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 36.636 | 36.636 |  |  |  | 37.564 | 37.564 |  |  |  | 74.2 | 74.2 |  |  |  | 36.636 | 36.636 |  |  |  | 37.564 | 37.564 |  |  |  | 74.2 | 74.2
| Проверка |  | 7.1054e-15 | 0 | 0 | -2.58e-05 |  | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 2.2007e-05 |  | 1.4211e-14 | 0 | 0 | -3.7055e-05 |  | 7.1054e-15 | 0 | 0 | -2.58e-05 |  | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 2.2007e-05 |  | 1.4211e-14 | 0 | 0 | -3.7055e-05
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| АО "Мособлэнерго" | 36.636 | 36.636 |  |  |  | 37.564 | 37.564 |  |  |  | 74.2 | 74.2 |  |  |  | 36.636 | 36.636 |  |  |  | 37.564 | 37.564 |  |  |  | 74.2 | 74.2
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 36.636 | 36.636 | 0 | 0 | 0 | 37.564 | 37.564 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 36.636 | 36.636 | 0 | 0 | 0 | 37.564 | 37.564 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 74.2 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| ОАО "Мосэнергосбыт" | 15.485 | 13.919 |  | 1.566 |  | 15.774 | 14.111 |  | 1.663 |  | 31.259 | 28.03 |  | 3.229 |  | 15.485 | 13.919 |  | 1.566 |  | 15.774 | 14.111 |  | 1.663 |  | 31.259 | 28.03 |  | 3.229
| ОАО "Минудобрения" | 34.6232 | 34.6232 |  |  |  | 36.5094 | 36.5094 |  |  |  | 71.1326 | 71.1326 |  |  |  | 34.6232 | 34.6232 |  |  |  | 36.5094 | 36.5094 |  |  |  | 71.1326 | 71.1326
| ОАО "Гарант-Энерго" | 16.822 | 16.822 |  |  |  | 18.458 | 18.458 |  |  |  | 35.28 | 35.28 |  |  |  | 16.822 | 16.822 |  |  |  | 18.458 | 18.458 |  |  |  | 35.28 | 35.28
Добавить
| Итого | 66.9302 | 65.3642 | 0 | 1.566 | 0 | 70.7414 | 69.0784 | 0 | 1.663 | 0 | 137.6716 | 134.4426 | 0 | 3.229 | 0 | 66.9302 | 65.3642 | 0 | 1.566 | 0 | 70.7414 | 69.0784 | 0 | 1.663 | 0 | 137.6716 | 134.4426 | 0 | 3.229 | 0
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2019год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2019год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2019 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 151.2809 | 151.2809 | 0 | 1.639 | -0.03687 | 143.273 | 143.273 | 0 | 1.642 | -0.029419 | 294.554 | 294.554 | 0 | 3.281 | -0.066101
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 1.639 | -0.03687 | х | х | 0 | 1.642 | -0.029419 | х | х | 0 | 3.281 | -0.066101
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 1.639 |  | х | х |  | 1.642 |  | х | х |  | 3.281
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | -0.03687 | х | х | х | х | -0.029419 | х | х | х | х | -0.066101
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 151.2809 | 151.2809 |  |  |  | 143.273 | 143.273 |  |  |  | 294.554 | 294.554
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 1.7806 | 1.7397 | 0 | 0.04083 | 0 | 1.5378 | 1.5044 | 0 | 0.033423 | 0 | 3.3184 | 3.2443 | 0 | 0.074085 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 1.177 | 1.15 |  | 2.4912 |  | 1.0733 | 1.05 |  | 2.0355 |  | 1.1266 | 1.1014 |  | 2.258
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 149.5003 | 147.9022 | 0 | 1.635 | -0.03687 | 141.7352 | 140.1266 | 0 | 1.638 | -0.029419 | 291.2356 | 288.0287 | 0 | 3.273 | -0.066101
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 112.1202 | 110.4852 |  | 1.635 |  | 105.3316 | 103.6936 |  | 1.638 |  | 217.4517 | 214.1787 |  | 3.273
4.2. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 37.417 | 37.417 |  |  |  | 36.433 | 36.433 |  |  |  | 73.85 | 73.85
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -0.03687 |  | -7.1054e-15 | 0 | 0 | -0.029419 |  | 0 | 0 | 0 | -0.066101
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| ОАО "Мособлэнерго" ВЭС | 37.417 | 37.417 |  |  |  | 36.433 | 36.433 |  |  |  | 73.85 | 73.85
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 37.417 | 37.417 | 0 | 0 | 0 | 36.433 | 36.433 | 0 | 0 | 0 | 73.85 | 73.85 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| ОАО "Мосэнергосбыт" | 18.135 | 16.5 |  | 1.635 |  | 20.9189 | 19.2809 |  | 1.638 |  | 39.0539 | 35.7809 |  | 3.273
| ОАО "Минудобрения" | 74.0602 | 74.0602 |  |  |  | 64.4877 | 64.4877 |  |  |  | 138.5478 | 138.5478
| ОАО "Гарант-Энерго" | 19.925 | 19.925 |  |  |  | 19.925 | 19.925 |  |  |  | 39.85 | 39.85
Добавить
| Итого | 112.1202 | 110.4852 | 0 | 1.635 | 0 | 105.3316 | 103.6936 | 0 | 1.638 | 0 | 217.4517 | 214.1787 | 0 | 3.273 | 0
| ОАО "МОЭСК" | [14 empty] | ООО "Энерго Пром Сети"
|  |  | С.В.Салтыков | [15 empty] | О.А. Крючкова
| М.П. | [14 empty] | М.П.

## Баланс мощности
Приложение 3
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по сетям ООО "Энерго Пром Сети"
№ п.п. | Показатели | факт 2014 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 1 полугодие 2015 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2 полугодие 2015 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2015 год |  |  |  |  | ожидаемый 2015 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 32.491 | 32.491 | 0 | 0.47516 | 2.9722e-06 | 39.0855 | 39.0855 | 0 | 0.34864 | -4.7559e-05 | 37.9145 | 37.9145 | 0 | 0.42874 | 1.3661e-05 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0.38868 | -4.6147e-05 | 31.5857 | 31.5857 | 0 | 0.49101 | -3.5932e-05
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0.47516 | 2.9722e-06 | х | х | 0 | 0.34864 | -4.7559e-05 | х | х | 0 | 0.42874 | 1.3661e-05 | х | х | 0 | 0.38868 | -4.6147e-05 | х | х | 0 | 0.49101 | -3.5932e-05
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0.47516 |  | х | х |  | 0.34864 |  | х | х |  | 0.42874 |  | х | х |  | 0.38868 |  | х | х |  | 0.49101
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 2.9722e-06 | х | х | х | х | -4.7559e-05 | х | х | х | х | 1.3661e-05 | х | х | х | х | -4.6147e-05 | х | х | х | х | -3.5932e-05
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 32.491 | 32.491 |  |  |  | 39.0855 | 39.0855 |  |  |  | 37.9145 | 37.9145 |  |  |  | 38.5 | 38.5 |  |  |  | 31.5857 | 31.5857
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.4238 | 0.41364 | 0 | 0.010154 | 0 | 0.34025 | 0.33156 | 0 | 0.0086853 | 0 | 0.33034 | 0.32161 | 0 | 0.008727 | 0 | 0.33532 | 0.3266 | 0 | 0.0087259 | 0 | 0.27574 | 0.26469 | 0 | 0.011048 | 0
2.1. | то же в % | 1.3044 | 1.2731 | 0 | 2.137 | 0 | 0.87052 | 0.8483 | 0 | 2.4912 | 0 | 0.87127 | 0.84825 | 0 | 2.0355 | 0 | 0.87096 | 0.8483 | 0 | 2.245 | 0 | 0.87298 | 0.838 | 0 | 2.25 | 0
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 32.0672 | 31.6022 | 0 | 0.465 | 2.9722e-06 | 38.7453 | 38.4053 | 0 | 0.34 | -4.7559e-05 | 37.5841 | 37.1641 | 0 | 0.42 | 1.3661e-05 | 38.1647 | 37.7847 | 0 | 0.38 | -4.6147e-05 | 31.31 | 30.83 | 0 | 0.48 | -3.5932e-05
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 22.1452 | 21.6802 |  | 0.465 |  | 28.8203 | 28.4803 |  | 0.34 |  | 27.9091 | 27.4891 |  | 0.42 |  | 28.3647 | 27.9847 |  | 0.38 |  | 21.41 | 20.93 |  | 0.48
4.2. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 9.922 | 9.922 |  |  |  | 9.925 | 9.925 |  |  |  | 9.675 | 9.675 |  |  |  | 9.8 | 9.8 |  |  |  | 9.9 | 9.9
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 2.9722e-06 |  | -3.5527e-15 | 0 | 0 | -4.7559e-05 |  | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 1.3661e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -4.6147e-05 |  | -1.7764e-15 | 0 | 0 | -3.5932e-05
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| АО "Мособлэнерго" | 9.922 | 9.922 |  |  |  | 9.925 | 9.925 |  |  |  | 9.675 | 9.675 |  |  |  | 9.8 | 9.8 |  |  |  | 9.9 | 9.9
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 9.922 | 9.922 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 9.925 | 0 | 0 | 0 | 9.675 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| ОАО "Мосэнергосбыт" | 3.579 | 3.114 |  | 0.465 |  | 4.392 | 4.052 |  | 0.34 |  | 5.4164 | 4.9964 |  | 0.42 |  | 4.9042 | 4.5242 |  | 0.38 |  | 3.67 | 3.19 |  | 0.48
| ОАО "Минудобрения" | 13.9512 | 13.9512 |  |  |  | 19.8383 | 19.8383 |  |  |  | 17.9027 | 17.9027 |  |  |  | 18.8705 | 18.8705 |  |  |  | 13.08 | 13.08
| ОАО "Гарант-Энерго" | 4.615 | 4.615 |  |  |  | 4.59 | 4.59 |  |  |  | 4.59 | 4.59 |  |  |  | 4.59 | 4.59 |  |  |  | 4.66 | 4.66
Добавить
| Итого | 22.1452 | 21.6802 | 0 | 0.465 | 0 | 28.8203 | 28.4803 | 0 | 0.34 | 0 | 27.9091 | 27.4891 | 0 | 0.42 | 0 | 28.3647 | 27.9847 | 0 | 0.38 | 0 | 21.41 | 20.93 | 0 | 0.48 | 0
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2016год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2016 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2016 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2017год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2017 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2017 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 28.2517 | 28.2517 | 0 | 0.48095 | -2.6738e-05 | 29.5423 | 29.5423 | 0 | 0.50834 | -4.8499e-06 | 28.897 | 28.897 | 0 | 0.49467 | 1.2286e-06 | 28.2517 | 28.2517 | 0 | 0.48095 | -2.6738e-05 | 29.5423 | 29.5423 | 0 | 0.50834 | -4.8499e-06 | 28.897 | 28.897 | 0 | 0.49467 | 1.2286e-06
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0.48095 | -2.6738e-05 | х | х | 0 | 0.50834 | -4.8499e-06 | х | х | 0 | 0.49467 | 1.2286e-06 | х | х | 0 | 0.48095 | -2.6738e-05 | х | х | 0 | 0.50834 | -4.8499e-06 | х | х | 0 | 0.49467 | 1.2286e-06
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0.48095 |  | х | х |  | 0.50834 |  | х | х |  | 0.49467 |  | х | х |  | 0.48095 |  | х | х |  | 0.50834 |  | х | х |  | 0.49467
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | -2.6738e-05 | х | х | х | х | -4.8499e-06 | х | х | х | х | 1.2286e-06 | х | х | х | х | -2.6738e-05 | х | х | х | х | -4.8499e-06 | х | х | х | х | 1.2286e-06
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 28.2517 | 28.2517 |  |  |  | 29.5423 | 29.5423 |  |  |  | 28.897 | 28.897 |  |  |  | 28.2517 | 28.2517 |  |  |  | 29.5423 | 29.5423 |  |  |  | 28.897 | 28.897
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.24783 | 0.23585 | 0 | 0.011982 | 0 | 0.259 | 0.24866 | 0 | 0.010347 | 0 | 0.2534 | 0.24223 | 0 | 0.01117 | 0 | 0.24783 | 0.23585 | 0 | 0.011982 | 0 | 0.259 | 0.24866 | 0 | 0.010347 | 0 | 0.2534 | 0.24223 | 0 | 0.01117 | 0
2.1. | то же в % | 0.87721 | 0.8348 | 0 | 2.4912 | 0 | 0.87673 | 0.8417 | 0 | 2.0355 | 0 | 0.8769 | 0.83825 | 0 | 2.258 | 0 | 0.87721 | 0.8348 | 0 | 2.4912 | 0 | 0.87673 | 0.8417 | 0 | 2.0355 | 0 | 0.8769 | 0.83825 | 0 | 2.258 | 0
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 28.0039 | 27.5349 | 0 | 0.469 | -2.6738e-05 | 29.2833 | 28.7853 | 0 | 0.498 | -4.8499e-06 | 28.6436 | 28.1601 | 0 | 0.4835 | 1.2286e-06 | 28.0039 | 27.5349 | 0 | 0.469 | -2.6738e-05 | 29.2833 | 28.7853 | 0 | 0.498 | -4.8499e-06 | 28.6436 | 28.1601 | 0 | 0.4835 | 1.2286e-06
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 18.1972 | 17.7282 |  | 0.469 |  | 19.22 | 18.722 |  | 0.498 |  | 18.7086 | 18.2251 |  | 0.4835 |  | 18.1972 | 17.7282 |  | 0.469 |  | 19.22 | 18.722 |  | 0.498 |  | 18.7086 | 18.2251 |  | 0.4835
4.2. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 9.8067 | 9.8067 |  |  |  | 10.0633 | 10.0633 |  |  |  | 9.935 | 9.935 |  |  |  | 9.8067 | 9.8067 |  |  |  | 10.0633 | 10.0633 |  |  |  | 9.935 | 9.935
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -2.6738e-05 |  | -1.7764e-15 | 0 | 0 | -4.8499e-06 |  | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 1.2286e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -2.6738e-05 |  | -1.7764e-15 | 0 | 0 | -4.8499e-06 |  | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 1.2286e-06
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| АО "Мособлэнерго" | 9.8067 | 9.8067 |  |  |  | 10.0633 | 10.0633 |  |  |  | 9.935 | 9.935 |  |  |  | 9.8067 | 9.8067 |  |  |  | 10.0633 | 10.0633 |  |  |  | 9.935 | 9.935
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 9.8067 | 9.8067 | 0 | 0 | 0 | 10.0633 | 10.0633 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 9.935 | 0 | 0 | 0 | 9.8067 | 9.8067 | 0 | 0 | 0 | 10.0633 | 10.0633 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 9.935 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| ОАО "Мосэнергосбыт" | 3.645 | 3.176 |  | 0.469 |  | 3.717 | 3.219 |  | 0.498 |  | 3.681 | 3.1975 |  | 0.4835 |  | 3.645 | 3.176 |  | 0.469 |  | 3.717 | 3.219 |  | 0.498 |  | 3.681 | 3.1975 |  | 0.4835
| ОАО "Минудобрения" | 10.7822 | 10.7822 |  |  |  | 11.372 | 11.372 |  |  |  | 11.0771 | 11.0771 |  |  |  | 10.7822 | 10.7822 |  |  |  | 11.372 | 11.372 |  |  |  | 11.0771 | 11.0771
| ОАО "Гарант-Энерго" | 3.77 | 3.77 |  |  |  | 4.131 | 4.131 |  |  |  | 3.9505 | 3.9505 |  |  |  | 3.77 | 3.77 |  |  |  | 4.131 | 4.131 |  |  |  | 3.9505 | 3.9505
Добавить
| Итого | 18.1972 | 17.7282 | 0 | 0.469 | 0 | 19.22 | 18.722 | 0 | 0.498 | 0 | 18.7086 | 18.2251 | 0 | 0.4835 | 0 | 18.1972 | 17.7282 | 0 | 0.469 | 0 | 19.22 | 18.722 | 0 | 0.498 | 0 | 18.7086 | 18.2251 | 0 | 0.4835 | 0
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2018год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2018 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2018 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2019год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2019 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2019 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 28.2517 | 28.2517 | 0 | 0.48095 | -2.6738e-05 | 29.5423 | 29.5423 | 0 | 0.50834 | -4.8499e-06 | 28.897 | 28.897 | 0 | 0.49467 | 1.2286e-06 | 28.2517 | 28.2517 | 0 | 0.48095 | -2.6738e-05 | 29.5423 | 29.5423 | 0 | 0.50834 | -4.8499e-06 | 28.897 | 28.897 | 0 | 0.49467 | 1.2286e-06
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0.48095 | -2.6738e-05 | х | х | 0 | 0.50834 | -4.8499e-06 | х | х | 0 | 0.49467 | 1.2286e-06 | х | х | 0 | 0.48095 | -2.6738e-05 | х | х | 0 | 0.50834 | -4.8499e-06 | х | х | 0 | 0.49467 | 1.2286e-06
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0.48095 |  | х | х |  | 0.50834 |  | х | х |  | 0.49467 |  | х | х |  | 0.48095 |  | х | х |  | 0.50834 |  | х | х |  | 0.49467
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | -2.6738e-05 | х | х | х | х | -4.8499e-06 | х | х | х | х | 1.2286e-06 | х | х | х | х | -2.6738e-05 | х | х | х | х | -4.8499e-06 | х | х | х | х | 1.2286e-06
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 28.2517 | 28.2517 |  |  |  | 29.5423 | 29.5423 |  |  |  | 28.897 | 28.897 |  |  |  | 28.2517 | 28.2517 |  |  |  | 29.5423 | 29.5423 |  |  |  | 28.897 | 28.897
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.24783 | 0.23585 | 0 | 0.011982 | 0 | 0.259 | 0.24866 | 0 | 0.010347 | 0 | 0.2534 | 0.24223 | 0 | 0.01117 | 0 | 0.24783 | 0.23585 | 0 | 0.011982 | 0 | 0.259 | 0.24866 | 0 | 0.010347 | 0 | 0.2534 | 0.24223 | 0 | 0.01117 | 0
2.1. | то же в % | 0.87721 | 0.8348 | 0 | 2.4912 | 0 | 0.87673 | 0.8417 | 0 | 2.0355 | 0 | 0.8769 | 0.83825 | 0 | 2.258 | 0 | 0.87721 | 0.8348 | 0 | 2.4912 | 0 | 0.87673 | 0.8417 | 0 | 2.0355 | 0 | 0.8769 | 0.83825 | 0 | 2.258 | 0
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 28.0039 | 27.5349 | 0 | 0.469 | -2.6738e-05 | 29.2833 | 28.7853 | 0 | 0.498 | -4.8499e-06 | 28.6436 | 28.1601 | 0 | 0.4835 | 1.2286e-06 | 28.0039 | 27.5349 | 0 | 0.469 | -2.6738e-05 | 29.2833 | 28.7853 | 0 | 0.498 | -4.8499e-06 | 28.6436 | 28.1601 | 0 | 0.4835 | 1.2286e-06
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 18.1972 | 17.7282 |  | 0.469 |  | 19.22 | 18.722 |  | 0.498 |  | 18.7086 | 18.2251 |  | 0.4835 |  | 18.1972 | 17.7282 |  | 0.469 |  | 19.22 | 18.722 |  | 0.498 |  | 18.7086 | 18.2251 |  | 0.4835
4.2. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 9.8067 | 9.8067 |  |  |  | 10.0633 | 10.0633 |  |  |  | 9.935 | 9.935 |  |  |  | 9.8067 | 9.8067 |  |  |  | 10.0633 | 10.0633 |  |  |  | 9.935 | 9.935
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -2.6738e-05 |  | -1.7764e-15 | 0 | 0 | -4.8499e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2286e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -2.6738e-05 |  | -1.7764e-15 | 0 | 0 | -4.8499e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2286e-06
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| АО "Мособлэнерго" | 9.8067 | 9.8067 |  |  |  | 10.0633 | 10.0633 |  |  |  | 9.935 | 9.935 |  |  |  | 9.8067 | 9.8067 |  |  |  | 10.0633 | 10.0633 |  |  |  | 9.935 | 9.935
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 9.8067 | 9.8067 | 0 | 0 | 0 | 10.0633 | 10.0633 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 9.935 | 0 | 0 | 0 | 9.8067 | 9.8067 | 0 | 0 | 0 | 10.0633 | 10.0633 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 9.935 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| ОАО "Мосэнергосбыт" | 3.645 | 3.176 |  | 0.469 |  | 3.717 | 3.219 |  | 0.498 |  | 3.681 | 3.1975 |  | 0.4835 |  | 3.645 | 3.176 |  | 0.469 |  | 3.717 | 3.219 |  | 0.498 |  | 3.681 | 3.1975 |  | 0.4835
| ОАО "Минудобрения" | 10.7822 | 10.7822 |  |  |  | 11.372 | 11.372 |  |  |  | 11.0771 | 11.0771 |  |  |  | 10.7822 | 10.7822 |  |  |  | 11.372 | 11.372 |  |  |  | 11.0771 | 11.0771
| ОАО "Гарант-Энерго" | 3.77 | 3.77 |  |  |  | 4.131 | 4.131 |  |  |  | 3.9505 | 3.9505 |  |  |  | 3.77 | 3.77 |  |  |  | 4.131 | 4.131 |  |  |  | 3.9505 | 3.9505
Добавить
| Итого | 18.1972 | 17.7282 | 0 | 0.469 | 0 | 19.22 | 18.722 | 0 | 0.498 | 0 | 18.7086 | 18.2251 | 0 | 0.4835 | 0 | 18.1972 | 17.7282 | 0 | 0.469 | 0 | 19.22 | 18.722 | 0 | 0.498 | 0 | 18.7086 | 18.2251 | 0 | 0.4835 | 0
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2019год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2019год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2019 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 39.1194 | 39.1194 | 0 | 0.35083 | -0.0079129 | 38.1435 | 38.1435 | 0 | 0.43109 | -0.0076817 | 38.6311 | 38.6311 | 0 | 0.39096 | -0.007868
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0.35083 | -0.0079129 | х | х | 0 | 0.43109 | -0.0076817 | х | х | 0 | 0.39096 | -0.007868
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0.35083 |  | х | х |  | 0.43109 |  | х | х |  | 0.39096
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | -0.0079129 | х | х | х | х | -0.0076817 | х | х | х | х | -0.007868
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 39.1194 | 39.1194 |  |  |  | 38.1435 | 38.1435 |  |  |  | 38.6311 | 38.6311
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.45861 | 0.44987 | 0 | 0.0087398 | 0 | 0.40928 | 0.40051 | 0 | 0.0087749 | 0 | 0.43432 | 0.42549 | 0 | 0.0088279 | 0
2.1. | то же в % | 1.1723 | 1.15 | 0 | 2.4912 | 0 | 1.073 | 1.05 | 0 | 2.0355 | 0 | 1.1243 | 1.1014 | 0 | 2.258 | 0
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 38.6608 | 38.3187 | 0 | 0.35 | -0.0079129 | 37.7342 | 37.3119 | 0 | 0.43 | -0.0076817 | 38.1967 | 37.8146 | 0 | 0.39 | -0.007868
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 28.747 | 28.397 |  | 0.35 |  | 28.0636 | 27.6336 |  | 0.43 |  | 28.4046 | 28.0146 |  | 0.39
4.2. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 9.9217 | 9.9217 |  |  |  | 9.6783 | 9.6783 |  |  |  | 9.8 | 9.8
| Проверка |  | 1.7764e-15 | 0 | 0 | -0.0079129 |  | -3.5527e-15 | 0 | 0 | -0.0076817 |  | 0 | 0 | 0 | -0.007868
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| АО "Мособлэнерго" | 9.9217 | 9.9217 |  |  |  | 9.6783 | 9.6783 |  |  |  | 9.8 | 9.8
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 9.9217 | 9.9217 | 0 | 0 | 0 | 9.6783 | 9.6783 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| ОАО "Мосэнергосбыт" | 4.29 | 3.94 |  | 0.35 |  | 5.36 | 4.93 |  | 0.43 |  | 4.825 | 4.435 |  | 0.39
| ОАО "Минудобрения" | 19.827 | 19.827 |  |  |  | 18.0736 | 18.0736 |  |  |  | 18.9496 | 18.9496
| ОАО "Гарант-Энерго" | 4.63 | 4.63 |  |  |  | 4.63 | 4.63 |  |  |  | 4.63 | 4.63
Добавить
| Итого | 28.747 | 28.397 | 0 | 0.35 | 0 | 28.0636 | 27.6336 | 0 | 0.43 | 0 | 28.4046 | 28.0146 | 0 | 0.39 | 0
|  | ОАО "МОЭСК" | [13 empty] | ООО "Энерго Пром Сети"
|  |  |  | С.В.Салтыков | [14 empty] | О.А. Крючкова
|  | М.П. | [13 empty] | М.П.

## TEHSHEET (hidden)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь