## Справочная информация
Справочная информация
1. | Основные нормативные правовые акты по порядку расчета показателей надежности и качества оказываемых услуг:
постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг";
приказ Министерства энергетики РФ от 14.10.2013 №718 "Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества…";
приказ ФСТ от 26.10.2010 №254-э/1 "Об утверждении методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов…".
2. | Приведенные формы утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 29.06.2010 №296 "Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества…". Порядок заполнения указанных форм описан в данном приказе.
3. | Базовым годом для расчета являются фактические показатели за 2010 год, на основе которых организацией осуществляется расчет плановых показателей на 2011, 2012, 2013 и 2014 годы.

## 1.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
|  |  | сетевых организаций | ежемесячно
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ООО "Энерго Пром Сети"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2017 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Оперативный журнал ЦДПЭ | 0 | 184
2 | Оперативный журнал ЦДПЭ | 0 | 184
3 | Оперативный журнал ЦДПЭ | 0 | 184
4 | Оперативный журнал ЦДПЭ | 0 | 184
5 | Оперативный журнал ЦДПЭ | 0 | 184
6 | Оперативный журнал ЦДПЭ | 0 | 184
7 | Оперативный журнал ЦДПЭ | 0 | 184
8 | Оперативный журнал ЦДПЭ | 0 | 184
9 | Оперативный журнал ЦДПЭ | 0 | 184
10 | Оперативный журнал ЦДПЭ | 0 | 184
11 | Оперативный журнал ЦДПЭ | 0 | 184
12 | Оперативный журнал ЦДПЭ | 0 | 184
| Генеральный директор |  | О.А. Крючкова
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2017г.
ООО "Энерго Пром Сети"
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2017 г. число точек присоединения | 184
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0
Генеральный директор | О.А. Крючкова

## 1.3
Форма 1.4 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО "Энерго Пром Сети"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя * | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
|  |  | 2014 год факт | 2015 год план | 2016 год план | 2017 год план | 2018 год план | 2019 год план
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.015385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 0.9517 | 0.9309 | 0.91694 | 0.90318 | 0.88963 | 0.87629
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
Генеральный директор |  | О.А. Крючкова
* Информация предоставляется справочно.
Note on I7: Недашковский Валерий: Период регулирования тарифов в электроэнергетике долгосрочный "..."долгосрочный период регулирования" - период сроком не менее 5 лет (не менее 3 лет при установлении впервые долгосрочных цен (тарифов), их предельных уровней), на который рассчитываются долгосрочные параметры регулирования;..." Источник: Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (ред. от 05.10.2012) "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (вместе с "Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", "Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике")
Note on E8: Недашковский Валерий: по факту отчетного года
Note on F8: Недашковский Валерий: Начиная со 2 периода обязательное улучшение =П*(1-0,015)
Note on E10: Недашковский Валерий: изменились критерии Ис, в связи с чем при достижении плана Ис будет только 0,425, а не 0,586 как раньше. Поэтому: 0,1*2+0,7*0,425+0,2*2=0,8975

## 2.1
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2017г.
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Энерго Пром Сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 30% | 30% | 100% | прямая | 2
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 10 | 10 | 100% | прямая | 2
в том числе:
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 4 | 4 | 100% | - | -
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 4 | 4 | 100% | - | -
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | 1 | 1 | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организациеи с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - |  |  | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 2% | 1.94% | 103.1% | обратная | 2
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | 15% | 16.49% | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 13% | 14.55% | 89.35% | обратная | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2% | 1.94% | 103.1% | обратная | 2
7. | Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
| Генеральный директор |  |  | О.А. Крючкова

## 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за 2017г.
ООО "Энерго Пром Сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.41667
в том числе по критериям:
1.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 29 | 29 | 100% | обратная | 0.5
1.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 39 | 44 | 88.64% | обратная | 0.5
а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 14 | 15 | 93.33% | - | -
б) | для остальных потребителей услуг, дней | 25 | 29 | 86.21% | - | -
1.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 4.85% | 0% | обратная | 0.25
2. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
2.1. | Количество обращений потребителй услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 4% | 4.85% | 82.47% | обратная | 0.5
3. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и(или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода элктросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
3.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 2% | 1.94% | 103.1% | обратная | 0.5
4. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите пероснальных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | 0.1
4.1. | Количество обращений потребителей услуг (заяаителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0.97% | 0% | обратная | 0.1
5. | Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.37917
| Генеральный директор |  | О.А. Крючкова
\

## 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2017г.
ООО "Энерго Пром Сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
N п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 1.8333
в том числе по критериям:
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 4% | 4.85% | 82.47% | обратная | 2
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 4% | 4.85% | 82.47% | прямая | 2
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0.97% | 0% | обратная | 1
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 1.94% | 0% | обратная | 1
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 2 | 3 | 66.67% | прямая | 3
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 25 | 29 | 86.21% | обратная | 2
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
в) | * системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | 1
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 10 | 0% | обратная | 1
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 12 | 12 | 100% | обратная | 2
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 10% | 10% | 100% | прямая | 2
6. | Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 1.7667
| Генеральный директор |  | О.А. Крючкова
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей,
на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО "Энерго Пром Сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  | 2013 год факт | 2015 год план | 2016 год план | 2017 год план | 2018 год план | 2019 год план
Ин
1.1. |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
1.2. а) |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1.2. б) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1.2. г) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. |  | 0% | 2% | 1.97% | 1.94% | 1.911% | 1.883%
6.1. |  | 2% | 15% | 14.77% | 14.55% | 14.34% | 14.12%
6.2. |  | 0% | 2% | 1.97% | 1.94% | 1.911% | 1.883%
Ис
1.1. |  | 0 | 30 | 29.55 | 29.1068 | 28.6701 | 28.2401
1.2. а) |  | 0 | 15 | 14.775 | 14.5534 | 14.3351 | 14.12
1.2. б) |  | 0 | 30 | 29.55 | 29.1068 | 28.6701 | 28.2401
1.3. |  | 0% | 5% | 4.925% | 4.851% | 4.778% | 4.707%
2.1. |  | 0% | 5% | 4.925% | 4.851% | 4.778% | 4.707%
3.1. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. |  | 0% | 2% | 1.97% | 1.94% | 1.911% | 1.883%
4.1. |  | 0 | 1% | 0.985% | 0.9702% | 0.9557% | 0.9413%
Рс
1. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. |  | 0% | 5% | 4.925% | 4.851% | 4.778% | 4.707%
2.2. |  | 0% | 5% | 4.925% | 4.851% | 4.778% | 4.707%
2.3. |  | 0% | 1% | 0.985% | 0.9702% | 0.9557% | 0.9413%
2.4. |  | 0% | 2% | 1.97% | 1.94% | 1.911% | 1.883%
2.5. |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.6. |  | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
3.1. |  | 0 | 30 | 29.55 | 29.1068 | 28.6701 | 28.2401
3.2. а) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. |  | 0 | 10 | 9.85 | 9.7022 | 9.5567 | 9.4134
5.1. |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
5.2. |  | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальной сетевой организацией | 0.9517 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
| Генеральный директор |  | О.А. Крючкова
Note on D25: Недашковский Валерий: взял общий срок, думаю он правильный
Note on D32: Недашковский Валерий: исходил из того, что вероятность жалобы все же существует
Note on D35: Недашковский Валерий: повтор п.2.1 Ис
Note on D41: Недашковский Валерий: ранее было запланирован 1 день, но это фантастика
Note on D46: Недашковский Валерий: нужно ваше решение, за сколько месяцев ЭПС может возместить ущерб
Note on D48: Недашковский Валерий: изменились критерии Ис, в связи с чем при достижении плана Ис будет только 0,425, а не 0,586 как раньше. Поэтому: 0,1*2+0,7*0,425+0,2*2=0,8975

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2017 г.
ООО "Энерго Пром Сети"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 0
2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт (Nнс заяв тпр) | 0
3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) | 0
Генеральный директор О.А. Крючкова

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качестваисполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети в период 2017 г.
ООО "Энерго Пром Сети"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт (Nсд тпр) | 0
2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт (Nнс сд тпр) | 0
3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 0
Генеральный директор О.А. Крючкова

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2017 г.
ООО "Энерго Пром Сети"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Число вступивших в законную силу решений анимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт (Nн тпр) | 0
2. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятками шт. (Nочз тпр) | 0
3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 0
Генеральный директор О.А. Крючкова

## 4.1
ФОРМА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
2017г.
Форма 4.1 – Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
№ | Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Значение
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0
2. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 2.1 | 0
3. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 3.1 | 0.81875
4. | Плановое значение показателя Пп, Пплп | (4), (4.1) | 0
5. | Плановое значение показателя Птпртпр, Пплтпр | (4), (4.1) | 1 | К
6. | Плановое значение показателя Птсотсо, Пплтсо | (4), (4.1) | 0.9309 | 0.25
7. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп.5.1 Методических указаний | 0
8. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | пп.5.1 Методических указаний | 1
9. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | пп.5.1 Методических указаний | 0
| Генеральный директор |  | О.А. Крючкова
ООО "Энерго Пром Сети"

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
2017г.
Наименование | № формулы Методических указаний | Значение
1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа | -
0.65
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета1 | - | 0.25
3. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета1 | - | 0.1
4. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп.5.1 | 0
5. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | пп.5.1 | 1
6. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | пп.5.1 | 0
7. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пп.5.1 | 0.25
Генеральный директор ООО "Энерго Пром Сети" |  | О.А. Крючкова

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь-декабрь |  | 2017 | года
ООО «Энерго Пром Сети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энерго Пром Сети | КЛ | ПС №201 фид.РП-202 Л3 | 6 | 03,53 2017.01.23 | 14,10 2017.01.25 | В | 58.2833 | КЛ 6 кВ | 0 | ЗАО "профайн РУС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 700 |  | Оперативный журнал с 05.01.17 по 06.02.17. Стр 25 | 3.4.9.3 |  | 0
2 | ООО "Энерго Пром Сети | КЛ | ПС №201 фид.РП-202 Л2 | 6 | 04,40 2017.01.23 | 17,10 2017.01.23 | В | 12.5 | КЛ 6 кВ | 0 | ЗАО "профайн РУС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  | Оперативный журнал с 05.01.17 по 06.02.17. Стр 26 | 3.4.9.3 |  | 0
3 | ООО "Энерго Пром Сети | КЛ | ПС №201 фид.Город Л8 | 6 | 07,25 2017.04.10 | 17,24 2017.04.10 | В | 9.9833 | КЛ 6 кВ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | АО «Мособлэнерго» | Оперативный журнал с 02.04.17 по 26.04.17. Стр 17, 18 | 3.4.9.3 |  | 0
4 | ООО "Энерго Пром Сети | КЛ | ПС №201 фид.Город Л7 | 6 | 08,37 2017.04.11 | 17,40 2017.04.11 | В | 9.05 | КЛ 6 кВ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | АО «Мособлэнерго» | Оперативный журнал с 02.04.17 по 26.04.17. Стр 19 | 3.4.9.3 |  | 0
5 | ООО "Энерго Пром Сети | КЛ | ПС №201 фид.Город Л10 | 6 | 10,55 2017.04.20 | 16,38 2017.04.20 | В | 5.7167 | КЛ 6 кВ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | АО «Мособлэнерго» | Оперативный журнал с 02.04.17 по 26.04.17. Стр 39 | 3.4.9.3 |  | 0
6 | ООО "Энерго Пром Сети | КЛ | ПС №535 фид.Город Л1 | 6 | 09,13 2017.05.10 | 17,50 2017.05.10 | В | 8.6167 | КЛ 6 кВ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | АО «Мособлэнерго» | Оперативный журнал с 26.04.17 по 25.05.17. Стр 23 | 3.4.9.3 |  | 0
7 | ООО "Энерго Пром Сети | КЛ | ПС №535 фид.Город Л1 | 6 | 09,10 2017.05.15 | 17,46 2017.05.16 | В | 32.6 | КЛ 6 кВ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | АО «Мособлэнерго» | Оперативный журнал с 26.04.17 по 25.05.17. Стр 32, 34 | 3.4.9.3 |  | 0
8 | ООО "Энерго Пром Сети | КЛ | ПС №535 фид.Город Л1 | 6 | 11,05 2017.05.17 | 18,43 2017.05.17 | В | 7.6333 | КЛ 6 кВ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | АО «Мособлэнерго» | Оперативный журнал с 26.04.17 по 25.05.17. Стр 39 | 3.4.9.3 |  | 0
9 | ООО «Энерго Пром Сети» | КЛ | ПС №535 фид.Город Л2 | 6 | 18,01 2017.09.26 | 15,50 2017.09.27 | В | 21.82 | КЛ 6 кВ Л2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | АО «Мособлэнерго» | Оперативный журнал с 06.09.17 по 28.09.17. Стр 45 | 3.4.9.3 |  | 0
10 | ООО «Энерго Пром Сети» | КЛ | ПС №535 фид.Город Л1 | 6 | 21,05 2017.10.11 | 14,00 2017.10.14 | В | 64.92 | КЛ 6 кВ Л1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400 | АО «Мособлэнерго» | Оперативный журнал с 28.09.17 по 20.10.17. Стр 27 | 3.4.9.3 |  | 0
11 | ООО «Энерго Пром Сети» | КЛ | ПС №535 фид.Город Л3 | 6 | 21,05 2017.10.11 | 16,23 2017.10.13 | В | 43.3 | КЛ 6 кВ Л3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800 | АО «Мособлэнерго» | Оперативный журнал с 02.04.17 по 26.04.17. Стр 39 | 3.4.9.3 |  | 0
Генеральный директор О.А. Крючкова

## 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2017год
ООО "ЭнергоПромСети"
наименование электросетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 184
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 180
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 2
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 2
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0
Генеральный директор |  | О.А. Крючкова

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических
характеристиках и (или) условиях деятельности
территориальных сетевых организаций
ООО "Энерго Пром Сети"
наименование электросетевой организации
N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации <1> | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 63.753 | Договор аренды № 072-12/04 от 01.04.2011
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 63.753 | Договор аренды № 072-12/04 от 01.04.2012
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 100%
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 184
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 582
5 | Средняя летняя температура, °C | 43298
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7
| Генеральный директор |  | О.А. Крючкова

## ЦОК (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от "____"_______20___ №______
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел по организации работы с клиентами
| Общее количество обращений потребителей услуг в Филиал "Колэнерго" | 23960 | 10968
| Общее количество поступивших обращений, кроме физических лиц | 23002 | 10551
Ин | ( табл.2.1)
1.1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами Филиала "Колэнерго" | x | x | -
| Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 3
| Общее количество структурных подразделений | 125 | 128
1.2. | Количество утвержденных Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг: | x | x | -
1.2. а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 6
1.2. б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг, шт.(наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
1.2. в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3
1.2. г) | утвержденные Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 8
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам Филиала "Колэнерго": | x | x | -
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
3. | Наличие в сети Интернет сайта Филиала "Колэнерго" с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) Филиала "Колэнерго" в ходе исполнения своих функций | 0 | 0
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности Филиала "Колэнерго": | x | x | -
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго" | 17012 | 8547
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта Филиалом "Колэнерго" в соответствии с нормативными правовыми актами | 0 | 0
Ис | ( табл.2.2)
5.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии | 0 | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых Филиалом "Колэнерго" графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0 | 0
7.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
1. | Наличие структурного подразделения Филиала "Колэнерго" по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы | 0 | 0
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) | 0 | 0
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго", поступивших через обратную связь | 7 | 10
3. | Оперативноть реагирования на обращения потребителей услуг: | x | x | -
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 15
3.2. а) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.71 | 1.26
3.2. б) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
3.2. в) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
* | Документы филиала:
1. Регламент взаимодействия подразделений ИА и ПО филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в процессе организации ТП энергопринимающих устройств (энергетических установок) к эл. сетям (2009)
2. Порядок взаимодействия подразделений ИА и ПО в процессе организации ТП энергопринимающих устройств к эл. сетям (2010)
Документы ОАО «МРСК Северо-Запада»:
1. Стандарт обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
2. Регламент о порядке регистрации и рассмотрения обращений (жалоб) потребителей (2008)
3. Правила поведения сотрудников при очном, заочном и интерактивном обслуживании клиентов (2008)
4. Положение о дополнительных платных услугах, оказываемых юридическим и физическим лицам в центрах обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
5. Стандарт: Анализ и оценка удовлетворенности потребителей (2010)

## Тр ЭлЭн (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Департамент транспорта электроэнергии
Ис | ( табл.2.2)
2. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями): | x | x | -
2.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30
2.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | x | x | -
2.2. а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 15 | 15
2.2. б) | для остальных потребителей услуг, дней | 15 | 15
2.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 1 | ООО "Мурманская судоверфь" расторжение договора в 2010 г. в связи с переходом с "котла низ" в "котел верх"
| Общее количество заключенных Филиалом "Колэнерго" договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 14 | 13
Показатель уровня надежности
Форма 1.1 | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. час. | 3009 | 3090 | 1. Потребители - юридические лица и инд.жилые дома. 2. С сентября 2010 искл. точки поставки в р-нах ДЭС
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## таб.1.1 (СОТиН) (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
показатель уровня надежности
Без учёта технологических нарушений на объектах электросетевой организации, имеющие продолжительность меньше времени АПВ и АВР
Подразделение надежности и производственного контроля
№ | Акт расследования | Продолжительность прекращения, час. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Факт 2009 года
1 | 1 | 12.11
2 | 2 | 12.11
3 | 3 | 13.11
Факт 2010 года (факт 9 мес)
2 | 1 | 8.42
3 | 2 | 8.42
4 | 3 | 8.42
5 | 4 | 8.42
7 | 5 | 8.42
8 | 6 | 8.42
12 | 7 | 8.42
16 | 8 | 8.42
17 | 9 | 8.42
18 | 10 | 8.42
Руководитель подразделения
|  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Юристы (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Управление правового обеспечения
Ис | ( табл.2.2)
3.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам Филиала "Колэнерго", а также по порядку оказания этих услуг | 0 | 0
4.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований в части государственного регулирования цен (тарифов) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (УФАС по Мурманской области) | 0 | 0
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении Филиалом "Колэнерго" обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами: | x | x | -
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие мер по возмещению потребителю услуг убытков с момента поступления исполнительного документа в Филиал "Колэнерго", месяцев | 0 | 0
5.2. | Количество потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Филиалом "Колэнерго" своих обязательств (по судебным решениям) | 0 | 0
| Общее число потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 0 | 1 | (решение АСМО от 09.06.2010 о взыскании с ОАО "МРСК Северо-Запада" в пользу ОАО "Электротранспорт" убытков в сумме 13 167,35 руб. Постановлением 13 ААС от 29.09.2010 решение суда оставлено без изменения)
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## ТП (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел технологического присоединения
Ис | ( табл.2.2)
1. | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства Филиала "Колэнерго": | x | x | -
1.1. | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 39 | 28
1.2. | Среднее время на выполнение относящейся к Филиалу "Колэнерго" части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 345 | 303
3.1. | Общее количество поступивших заявок на технологическое присоединение | 260 | 122
Рс | ( табл.2.3)
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Птпр
1. | - число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт.
2. | - число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт.
3. | - число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Дисп.Сл (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Диспетчерская служба
Ис | ( табл.2.2)
6.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)