Пояснительная записка

к инвестиционной программе   ООО «Энерго Пром Сети»

ПРОЕКТ №Р_ЭПС_АИЭ

«Закупка мобильных автономных источников электроснабжения»

Содержание

- Цели и задачи проекта

- Инженерно-технические мероприятия

- Техническая осуществимость проекта

- Стоимость проекта

- Срок ввода в эксплуатацию

- Цели и задачи Проекта

1.1 Цели

На 2-х производственно-территориальных участках ООО «Энерго Пром Сети»: 1. «Коломна – Воскресенск»; 2. «Электросталь – Раменское» в условиях низких температур во время прохождения ОЗП необходимо как можно быстрее наладить электроснабжение населения, проживающих в СНТ и поселках на время устранения аварии в электрической сети; Вне времени прохождения ОЗП мобильные генераторные установки позволят обеспечить ремонт электросетевого оборудования без отключения потребителей, запитанных по 3 категории надежности. В случае введения режима повышенной готовности при неблагоприятных погодных явлениях, без мобильных генераторных установок невозможна организация непрерывного электроснабжения населения.

1.2 Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- повышение надежности электроснабжения населения;

- электроснабжение населения на время устранения аварий;

- Инженерно – технические мероприятия

Передвижной дизельный генератор 200 кВт на шасси используется в качестве основного или резервного источника переменного трехфазного электрического тока напряжением 230/400 В и частотой 50 Гц для временного электроснабжения поселков, СНТ, средних промышленных предприятий, строительных объектов, социальных учреждений, гостиниц, банков, небольших торговых центров.

Запуск и остановка ДЭС по первой степени автоматизации осуществляются в ручном режиме оператором.

Данная модель представляет собой промышленный передвижной дизельный генератор на прицепе, предназначенный для постоянной эксплуатации

3.Техническая осуществимость Проекта

Для реализации данного проекта ООО «Энерго Пром Сети» получило коммерческое предложение на приобретение дизельной передвижной электростанции 200 кВт ЭД-200-Т400-1РПМ2- 2шт.

Для заключения договора на поставку оборудования ООО «Энерго Пром Сети» планирует провести закупочную процедуру в III квартале 2025 г.

Стоимость Проекта

Предварительная стоимость дизельной передвижной электростанции 200 кВт ЭД-200-Т400-1РПМ2 – 2 шт. (по одному на каждый производственно – территориальный участок) на основе коммерческого предложения составляет 7,167 млн. руб.

- Срок ввода в эксплуатацию

Срок ввода в эксплуатацию дизельной передвижной электростанции 200 кВт (2 шт.) - 4 квартал 2025 года.

Начальник ПТО                                                         В.П. Аленичев